附件一  安徽林业职业技术学院大门及周边墙体维修工程报价单

报价人须知：

- 每项报价均为含税价格；

- 2、报价单总价大小写如不一致，视大写金额作为报价人报价；

- 3、本报价单需在公司名称处加盖公章，否则做无效报价处理。

| - 序号 | - 项目名称 | - 工程内容 | - 单位 | - 工程量 | - 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 校门刷新 | - 1.乳胶漆铲除后刷新； - 2.石材刷新，去除表面污渍； - 3.石材破损处与孔洞处云石胶修补，颜色需与现有石材颜色基本一致； - 4.木质构件红色树脂漆刷新（值班室西侧屋檐木构件约1平米刷新，含入此项）； - 5.本项报价包含脚手架等措施费用； - 5.请报价人自行勘察现场。 | 项 | 1 |  |
| - 2 | - 校门两侧办公用房刷新 | - 现有乳胶漆铲除至基层； - 墙面刷胶； - 外墙腻子粉2遍； - 底漆1遍； - 品牌面漆2遍。 - 6.本项报价包含脚手架等措施费用； | m2 | 200 |  |
| - 3 | - 岗亭移位及复原 | - 岗亭位置与施工墙面距离较近，需按业主要求移动岗亭（原地旋转90度），施工完毕后将岗亭复位。 - 岗亭尺寸：3m长*2m宽*2.4m高； - 自行勘察现场，安排施工机具； | 项 | 1 |  |
| - 4 | - PVC明线槽更换 | - 保安室更换PVC明线槽一处，并固定； - 长度约5米； - 自行勘察现场； | 项 | 1 |  |
| - 5 | - 现场保洁及垃圾清运 |  | 项 | 1 |  |

总计报价金额（大写）：                ￥（小写）：

公司名称：（盖章）

联系人：

联系方式：

报价时间：